Додаток 1

до Типової форми акта

перевірки готовності до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

(позаміського закладу,  санаторного типу, дитячого центру)

Перелік досліджень води питної, які передбачені для проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

(ДСанПіН2.2.4-171-10)

| Санітарно-мікробіологічні показники |  |  | Санітарно-гігієнічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централізоване водопостачання | Нормативний показник | Виміряне значення | Централізоване водопостачання |  | Нормативний показник |  | Виміряне значення | Нецентралізоване водопостачання | Нормативний показник | Виміряне значення |
| Загальне мікробне число (КУО/см-3) | <= 100 |  | Забарвленість (градус) |  | ≤ 20–35 |  |  | Забарвленість (градус) | ≤ 35 |  |
| Загальні колі форми (КУО/ 100 см-3) | відсутність |  | Каламутність (нефелометрична одиниця каламутності) |  | ≤ 1,0–3,5 ≤ 2,6–3,5 - для підземного вододжерела |  |  | Каламутність | ≤ 3,5 |  |
| E.Coli (КУО/ 100 см-3) | відсутність |  | Водневий показник (pH) |  | 6,5-8,5 |  |  | Водневий показник (pH) | 6,5-8,5 |  |
| Ентерококи (КУО/ 100 см-3) | відсутність |  | Загальна лужність (ммоль/л) |  | не визначається |  |  | Загальна лужність (ммоль/л) | не визначається |  |
| Патогенні ентеробактерії, в т.ч. сальмонела (наявність в 1 дм-3) | не визначається |  | Загальна жорсткість (ммоль/л) |  | ≤ 7,0-10,0 |  |  | Загальна жорсткість (ммоль/л) | ≤ 7,0 |  |
| Нецентралізоване водопостачання | Нормативний показник | Виміряне значення | Смак, присмак (в балах) |  | ≤ 2 |  |  | Смак, присмак (в балах) | ≤ 3 |  |
| Загальне мікробне число (КУО/см-3) | не визначається |  | Хлориди (мг/л) |  | ≤ 250-350 |  |  | Хлориди (мг/л) | ≤ 350 |  |
| Загальні колі форми (КУО/ 100 см-3) | <= 1 |  | Хлор залишковий вільний (мг/л) |  | ≤0,5 |  |  | Хлор залишковий вільний (мг/л) | ≤0,5 |  |
| E.Coli (КУО/ 100 см-3) | відсутність |  | Сульфати (мг/л) |  | ≤ 250-500 |  |  | Сульфати (мг/л) | ≤ 500 |  |
| Ентерококи (КУО/ 100 см-3) | не визначається |  | Амоній (мг/л) |  | ≤ 0,5-2,6 |  |  | Амоній (мг/л) | ≤ 2,6- |  |
| Патогенні ентеробактерії, в т.ч. сальмонела (наявність в 1 дм3) | не визначається |  | Нітрати (мг/л) |  | ≤ 50 |  |  | Нітрати (мг/л) | ≤ 50 |  |
| Вірусологічні дослідження |  |  | Нітрити (мг/л) | ≤ 0,5 (0,1) |  |  |  | Нітрити (мг/л) | ≤ 3,3 |  |
| (Централізоване/ нецентралізоване водопостачання) | Нормативний показник | Виміряне значення | Перманганатна окиснюваність |  | - |  |  | Перманганатна окиснюваність | ≤ 5,0 |  |
| Вірусний гепатит А (ПЛР) | відсутність |  | Залізо загальне (мг/л) |  | ≤ 0,2-1,0 |  |  | Залізо загальне (мг/л) | ≤ 1,0 |  |
| Ентеровіруси (ПЛР) | відсутність |  | Сухий залишок (мг/л) |  | ≤ 1000-1500 |  |  | Сухий залишок (мг/л) | ≤ 1500 |  |

Додаток 2

до Типової форми акта

перевірки готовності до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

(позаміського закладу,  санаторного типу, дитячого центру)

Перелік досліджень, які передбачені для проведення  в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Дослідження води басейнів

(Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти)

| Санітарно-мікробіологічні показники | Нормативний показник | Виміряне значення | Санітарно-гігієнічні показники | Нормативний показник | Виміряне значення | Вірусологічні дослідження | Нормативний показник | Виміряне значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість бактерій групи кишкової палички в 1 дм-3 | ≤ 10 |  | Кольоровість (НОК) | ≤ 20 |  | Ентеровіруси (ПЛР) | відсутність |  |
| Кількість мезофільних мікроорганізмів в 1 см-3 | ≤ 100 |  | Каламутність (нефелометрична одиниця каламутності) | ≤ 1,0 |  | Вірусний гепатит А (ПЛР) | відсутність |  |
| Кількість бактерій групи стафілококів в 1 дм-3 | ≤ 10 |  | Запах (в балах) | ≤ 2 |  | Паразитологічні дослідження | Нормативний показник |  |
| Кількість бактерій групи ентерококів в 1 дм-3 | ≤ 10 |  | Хлориди (мг/дм3) | ≤ 250 |  | Яйця гельмінтів в 1дм3 | відсутність |  |
| Кількість синьогнійних паличок в 1 дм-3 | ≤ 10 |  | Амоній (мг/дм3) | ≤ 0,5 |  | Патогенні найпростіші в 1дм3 | відсутність |  |
| Кількість збудників інфекційних захворювань | відсутність |  | Хлор залишковий вільний (мг/дм3) | 0,5-0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Хлор залишковий зв`язаний (мг/л) | 0,8-1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Залишковий озон (мг/дм3) | 0,1-0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бром (мг/дм3) | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрація вільного хлору в повітрі (в зоні дихання плавців) (мг/м3) | ≤ 0,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрація озону в повітрі (в зоні дихання плавців) (мг/м3) | ≤ 0,05 |  |  |  |  |

Додаток 3

до Типової форми акта

перевірки готовності до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

(позаміського закладу,  санаторного типу, дитячого центру)

Перелік досліджень води водойм, які передбачені для проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

(Санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, накази МОЗ України від 02.05.2022 № 721, від 03.12.2024 № 2005)

| Санітарно-мікробіологічні показники | Нормативний показник | Виміряне значення | Санітарно-гігієнічні показники | Нормативний показник | Виміряне значення | Вірусологічні дослідження | Нормативний показник | Виміряне значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кишкові ентерококи (КУО/100 мл) | відсутність |  | Водневий показник (рН) | 6,5 - 8,5 |  | Ентеровіруси (ПЛР) | відсутність |  |
| E. coli (КУО/100 мл) | відсутність |  | Розчинений кисень (мг/дм3) | < 4,0 |  |  |  |  |
| Патогенні мікроорганізми, в т.ч.сальмонела | відсутність |  | Біохімічне споживання кисню (БСК₅) ( О2/дм3) | ≤3,0 |  | Вірусний гепатит А (ПЛР) | відсутність |  |
| Кількість збудників інфекційних захворювань | відсутність |  | Забарвлення (в стовпчику 10см) | не виявляється |  | Паразитологічні дослідження | Нормативний показник |  |
|  |  |  | Розчинний кисень (мг/дм3) | ≤4,0 |  | Яйця геогельмінтів в 1дм3 | відсутність |  |
|  |  |  | Завислі речовини (мг/дм3) | ≤ 0,75 |  | Патогенні найпростіші (цисти) в1дм3 | відсутність |  |
|  |  |  | Cухий залишок (мг/дм3) | ≤1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Хлориди (мг/дм3) | ≤350 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сульфати (мг/дм3) | ≤500 |  |  |  |  |