[bookmark: _GoBack]Додаток 1 
до Типової форми акта
перевірки готовності до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
(позаміського закладу,  санаторного типу, дитячого центру)

Перелік досліджень води питної, які передбачені для проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
(ДСанПіН2.2.4-171-10)
	Санітарно-мікробіологічні показники
	Санітарно-гігієнічні показники

	Централізоване водопостачання
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Централізоване водопостачання
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Нецентралізоване водопостачання
	Нормативний показник
	Виміряне значення

	Загальне мікробне число (КУО/см-3)
	<= 100

	
	Забарвленість
(градус)
	≤ 20–35
	
	Забарвленість
(градус)
	≤ 35
	

	Загальні колі форми
(КУО/ 100 см-3)
	відсутність
	
	Каламутність
(нефелометрична одиниця каламутності)
	≤ 1,0–3,5
≤ 2,6–3,5 - для підземного вододжерела
	
	Каламутність
	≤ 3,5
	

	E.Coli 
(КУО/ 100 см-3)
	відсутність
	
	Водневий 
показник (pH)
	
6,5-8,5
	
	Водневий 
показник (pH)
	6,5-8,5
	

	Ентерококи 
(КУО/ 100 см-3)
	відсутність
	
	Загальна лужність
(ммоль/л)
	не визначається
	
	Загальна лужність
(ммоль/л)
	не визначається
	

	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. сальмонела (наявність в 1 дм-3)
	не визначається
	
	Загальна 
жорсткість
(ммоль/л)
	≤ 7,0-10,0

	
	Загальна 
жорсткість
(ммоль/л)
	≤ 7,0
	

	Нецентралізоване 
водопостачання
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Смак, присмак
(в балах)
	≤ 2
	
	Смак, присмак
(в балах)
	≤ 3
	

	Загальне мікробне число
 (КУО/см-3)
	не визначається
	
	Хлориди
(мг/л)
	≤ 250-350
	
	Хлориди
(мг/л)
	≤ 350
	

	Загальні колі форми
(КУО/ 100 см-3)
	<= 1
	
	Хлор залишковий вільний (мг/л)
	≤0,5
	
	Хлор залишковий вільний (мг/л)
	≤0,5
	

	E.Coli
(КУО/ 100 см-3)
	відсутність
	
	Сульфати (мг/л)
	≤ 250-500
	
	Сульфати (мг/л)
	≤ 500
	

	Ентерококи 
(КУО/ 100 см-3)
	не визначається
	
	Амоній (мг/л)
	≤ 0,5-2,6
	
	Амоній (мг/л)
	≤ 2,6-
	

	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. сальмонела
(наявність в 1 дм3)
	не визначається
	
	Нітрати (мг/л)
	≤ 50
	
	Нітрати (мг/л)
	≤ 50
	

	Вірусологічні дослідження
	Нітрити
(мг/л)
	≤ 0,5 (0,1)
	
	Нітрити
(мг/л)
	≤ 3,3
	

	(Централізоване/ нецентралізоване водопостачання)
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Перманганатна 
окиснюваність
	-

	
	Перманганатна 
окиснюваність
	≤ 5,0
	

	Вірусний гепатит А (ПЛР)
	відсутність
	
	Залізо загальне
(мг/л)
	≤ 0,2-1,0
	
	Залізо загальне
(мг/л)
	≤ 1,0
	

	Ентеровіруси (ПЛР)
	відсутність
	
	Сухий залишок
(мг/л)
	≤ 1000-1500
	
	Сухий залишок
(мг/л)
	≤ 1500
	




Додаток 2 
до Типової форми акта
перевірки готовності до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
(позаміського закладу,  санаторного типу, дитячого центру)

Перелік досліджень, які передбачені для проведення  в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
Дослідження води басейнів
(Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти)

	Санітарно-мікробіологічні показники
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Санітарно-гігієнічні показники
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Вірусологічні дослідження
	Нормативний показник
	Виміряне значення

	Кількість бактерій групи кишкової палички в 1 дм-3 
	≤ 10

	
	Кольоровість
(НОК)
	≤ 20

	
	Ентеровіруси (ПЛР)
	відсутність
	

	Кількість мезофільних мікроорганізмів  в 1 см-3 

	≤ 100
	
	Каламутність
(нефелометрична одиниця каламутності)
	≤ 1,0

	
	Вірусний гепатит А (ПЛР)
	відсутність
	

	Кількість бактерій групи стафілококів в 1 дм-3 

	≤ 10
	
	Запах
(в балах)
	≤ 2
	
	Паразитологічні дослідження
	Нормативний показник
	

	Кількість бактерій групи ентерококів в 1 дм-3 

	≤ 10
	
	Хлориди
(мг/дм3)
	≤ 250
	
	Яйця гельмінтів в 1дм3
	відсутність
	

	Кількість синьогнійних паличок в 1 дм-3 
	≤ 10
	
	Амоній
(мг/дм3)
	≤ 0,5
	
	Патогенні найпростіші в 1дм3
	відсутність
	

	Кількість збудників інфекційних захворювань
	відсутність
	
	Хлор залишковий вільний (мг/дм3)
	0,5-0,7
	
	
	
	

	
	
	
	Хлор залишковий зв`язаний (мг/л)
	0,8-1,2
	
	
	
	

	
	
	
	Залишковий озон  (мг/дм3)
	0,1-0,3
	
	
	
	

	
	
	
	Бром 
(мг/дм3)
	1,2  
	
	
	
	

	
	
	
	Концентрація вільного хлору в повітрі (в зоні дихання плавців)  (мг/м3)
	≤ 0,03 
	
	
	
	

	
	
	
	Концентрація озону в повітрі (в зоні дихання плавців) (мг/м3)
	≤ 0,05 
	
	
	
	










Додаток 3
до Типової форми акта
перевірки готовності до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
(позаміського закладу,  санаторного типу, дитячого центру)

Перелік досліджень води водойм, які передбачені для проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
(Санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, накази МОЗ України від 02.05.2022 № 721, від 03.12.2024 № 2005)


	Санітарно-мікробіологічні показники
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Санітарно-гігієнічні показники
	Нормативний показник
	Виміряне значення
	Вірусологічні дослідження
	Нормативний показник
	Виміряне значення

	Кишкові ентерококи 
(КУО/100 мл)
	відсутність
	
	Водневий показник (рН)
	6,5 - 8,5
	
	Ентеровіруси (ПЛР)
	відсутність
	

	E. coli
(КУО/100 мл)
	відсутність
	
	Розчинений кисень (мг/дм3)
	< 4,0


	
	
	
	

	Патогенні мікроорганізми, в т.ч.сальмонела
	відсутність
	
	Біохімічне споживання кисню (БСК₅) ( О2/дм3)
	≤3,0
	
	Вірусний гепатит А
(ПЛР)
	відсутність
	

	Кількість збудників інфекційних захворювань
	відсутність
	
	Забарвлення
 (в стовпчику 10см)
	не виявляється
	
	Паразитологічні дослідження
	Нормативний показник
	

	
	
	
	Розчинний кисень
(мг/дм3)
	≤4,0

	
	Яйця геогельмінтів в 1дм3
	відсутність
	

	
	
	
	Завислі речовини
(мг/дм3)
	≤ 0,75
	
	Патогенні найпростіші (цисти) 
в1дм3
	відсутність
	

	
	
	
	Cухий залишок
(мг/дм3)
	≤1000
	
	
	
	

	
	
	
	Хлориди
(мг/дм3)
	≤350
	
	
	
	

	
	
	
	Сульфати
(мг/дм3)
	≤500
	
	
	
	




